ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОДДУБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19.08.2013                                                                                  №34

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения сельского поселения

Поддубровский сельсовет Усманского

Муниципального района Липецкой области

В целях эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения сельского поселенеия Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области, руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г.    № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», администрация сельского поселения Поддубровский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Поддубровский сельсовет: (согласно приложения).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации сельского

Поселения Поддубровский сельсовет                                             А.А. Атапин

Утверждена

Глава Поддубровского сельского совета

А.А. Атапин

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ПОДДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

с. Поддубровка

2013

I.Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  Поддубровского сельского поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Поддубровского сельского поселения  Усманского муниципального района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении».

Программа комплексного развития систем коммунальной   инфраструктуры Поддубровского сельского поселения;

Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования  и программами комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергосбережения, теплоснабжения, газоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия  по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации ООО «Водоканал», Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

II. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете  на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Поддубровского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечение жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении по поселению.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСМАНСКОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Численность населения (2012 г.) – 1504 чел

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Поддубровского сельского поселения расположены 4 скважины, которые являются собственностью поселения и переданы по договору в Усманский  Водоканал.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению ООО «Водоканал», в том числе

-  добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного назначения;

- подключения потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг осуществляются  на договорной основе. Качество предоставляемых услуг  соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставленных ООО «Водоканал», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

2. Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Поддубровского сельского поселения Усманского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная – по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

- Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Поддубровского сельского поселения Усманского района

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются подземные воды.

Система водоснабжения Поддубровского сельского поселения планируется централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием, утвержденной схемой теплоснабжения. Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2020 годы. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения Поддубровского сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 10-20 м глубиной.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

п/н      Место расположения	   Дата постройки	Объем, м .куб

1.          с. Поддубровка	1984	25,0

2.          с. Поддубровка                   1990	                                     25,0

3.	с. Демшино                         2001                                     25,0

4.          с. Арзыбовка                       1982                                     25,0

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных труб диаметром 20-110мм. Материал из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 7000м.

п/н     Место расположения	Дата постройки	Протяженность,м

1.        с. Поддубровка	1968	3700м

2.        с. Демшино                            1970                                   1700м

3.        с. Арзыбовка	1982                                    1600м

Водоразборных колонок     всего -25 ед.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны.

Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину. Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02

5. Зоны  санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматривать на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м вокруг скважины. Территория первого пояса  ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головгых сооружениях.

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 « Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения Поддубровского сельского поселения.

Износ водопроводной сети составляет 60%. При таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

ООО « Водоканал» запланировал мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств предприятия.

Наименование предприятия	Ед.изм.      2012-        2014-      2016-     2018-     2022-

2013          2015       2017       2019      2022

Замена участка водопровода в             тыс. руб         63               80

с. Поддубровка протяженностью

690 м

Замена участка водопровода         тыс. руб       35            70             50           60           80

с. Демшино

Замена водоразборных колонок    тыс. руб.      12            20             25          15           15

Установка приборов учета в          тыс. руб.      28            32             18          15           20

с. Поддубровка, с. Демшино,

с. Арзыбовка